Приложение N 4

# Информация
о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям

| N п\п | Наименование газораспредели-тельной сети | Зона входа в газораспре-делитель-ную сеть | Зона выхода из газораспределительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Газораспредели-тельные сети г. Омска и Омской области | Независимо | Независимо | Мероприятия по оптимизации существующего технологического режима траснпортировки газа на период производства работ по присоединению вновь построенного газопровода. Перечень мероприятий определяется технологией выполнения работ (отключение участка газопровода с продувкой воздухом,врезка под давлением, строительство байпасной линии на период проведения работ по присоединению,пуск газа и т.п.) | В соответствии с пунктами 10.8,10.9 Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, утв. Постановлением Гостехнадзора России от 18.03.2003 № 9,пунктом 6.2. Стандарта отрасли ОСТ 153- 39.3-051-2003 "Техническая эксплуатация газораспределительных систем",утвержденного приказом Минэнерго России от 27.06.2003 №259,порядок выполнения технологических мероприятий,связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения указывается в наряде допуске и (или) плане на производство газоопасных работ | Контрольная опрессовка присоединяемого газопровода, перекрытие отключающих устройств на действующих газопроводах, подготовка места врезки, установка манометров и продувочных свечей, врезка вновь постоенных газопроводов, проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим давлением газа, изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки котлована. | В соответствии с производственными инструкциями | обход трассы присоединенного газопровода, выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ | В соответствии с пунктами 8.7,10 Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, утв. Постановлением Гостехнадзора России от 18.03.2003 № 9, пунктом 6.4 Стандарта отрасли ОСТ 153-39.3-051- 2003 " Техническая эксплуатация газораспределительных систем",утвержденного приказом Минэнерго России от 27.06.2003 №259 |